СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы

Теплоснабжения

Том 1. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 12	«ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»	3

12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	………………………………………………………………………………………….3

12.2	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	14

12.3	Расчеты экономической эффективности инвестиций	14

12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	15

12.5	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	15

«ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Формирование мероприятий по развитию системы теплоснабжения было выполнено исходя из следующих критериев:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей в существующих зонах теплоснабжения;

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей на площадках нового строительства;

- устранение существующих технических и технологических проблем системы теплоснабжения;

- обеспечение надежного теплоснабжения наиболее эффективным и экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Схема теплоснабжения разработана с учетом зон поставки топлива «природный газ», указанных в схеме газоснабжения, утвержденной Постановлением Администрации Находкинского городского округа Приморского края №1194 от 16.11.2021 (далее по тексту схема Газоснабжения).

Расчет стоимости строительства и реконструкции объектов теплоснабжения г. Находка произведен по сборникам «Укрупненные нормативы цены строительства

Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей рассчитаны в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства «Наружные тепловые сети».

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников централизованной системы теплоснабжения Находкинского городского округа представлены в таблице 1. Тепловых сетей в таблице 2.

- Стоимость мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников централизованной системы теплоснабжения Находкинского городского округа

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Значение показателя |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окон- чания реализации меропри- ятия | Всего в ценах (2026 года) с НДС, |  | Всего в год реализации сучетом индекса дефлятора. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм | до реализации мероприятия | после реа-лизации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство котельной №3.4 | повышение эффективности (объединение мощностей котельной №3.4, №3.3 и частично №3.5) | МВт | 44 | 90 | 2030 | 2035 | 729 274 |  | 751 674 |  |
| 2 | перевоуружение котельной ООО "ТБК" | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 5 | 7 | 2030 | 2035 | 115 463 |  | 129 880 |  |
| 3 | строительство котельной №4.1 | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 46,5 | 35 | 2030 | 2035 | 430 956 |  | 545 408 |  |
| 4 | строительство котельной № 2.4 | повышение эффективности, перевод части мощности котельной АО "НСРЗ" | МВт |  | 30 | 2030 | 2035 | 392 420 |  | 460 113 |  |
| 5 | строительство котельной №2.7 | повышение эффективности (перевод части мощности котельной №2.8 "Рыбный порт") | МВт |  | 23 | 2030 | 2035 | 354 247 |  | 399 613 |  |
| 6 | строительство котельной №1.8 | повышение эффективности (объеденение мощностей котельной №1.4, ЦТП 1.8 от котельной 1.3) | МВт |  | 23 | 2030 | 2035 | 354 247 |  | 399 613 |  |
| 7 | строительство котельной отапливающей потребителей НМТП | повышение эффективности | МВт |  | 4 | 2030 | 2041 | 86 399 |  | 109 323 |  |
| 8 | строительство котельной №6.2/1 | повышение эффективности | МВт |  | 10 | 2030 | 2035 | 112 963 |  | 142 936 |  |
| 9 | строительство котельной №6.2/2 | повышение эффективности | МВт |  | 10 | 2030 | 2035 | 112 963 |  | 142 936 |  |
| 10 | строительство котельной №5.1 | повышение эффективностиперевод на сжигание газового топлива | МВт | 9,6 | 4,6 | 2030 | 2035 | 65 904 |  | 90 195 |  |
| 11 | строительство котельной №5.4 | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 8,5 | 3,7 | 2030 | 2041 | 60 813 |  | 83 227 |  |
| 12 | строительство котельной №4.17 | повышение эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 0,05 | 0,08 | 2030 | 2041 | 2 092 |  | 2 863 |  |
| Всего строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 817 741 |  | 3 257 779 |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной № 4.13 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 10 | 22 | 2029 | 2035 | 168 031 |  | 189 012 |  |
| 2 | Реконструкция котельной №1.5 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 42,4 | 14 | 2029 | 2035 | 178 645 |  | 244 941 |  |
| 3 | Реконструкция котельной № 4.8 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 22,6 | 15 | 2029 | 2035 | 120 952 |  | 147 157 |  |
| 4 | Реконструкция котельной № 3.3 | Повышение энергетической эффективности, переподключение части нагрузки котельной №3.4 на время строительства газовой котельной | МВт | 70,7 | 70,7 | 2029 | 2035 | 175 652 |  | 225 084 |  |
| 5 | Реконструкция котельной №1.1 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 46,1 | 35 | 2029 | 2035 | 277 015 |  | 367 600 |  |
| 6 | Реконструкция котельной №1.3 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива, обеденение мощно- стей котельной №1.3 и №1.6 | МВт | 50,9 | 50 | 2029 | 2035 | 305 623 |  | 416 849 |  |
| 7 | Реконструкция котельной №2.1 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива, объедение мощно- стеей котельной №2.1 и №2.2 | МВт | 6 | 10 | 2029 | 2035 | 95 911 |  | 107 887 |  |
| 8 | Реконструкция котельной №2.3 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 25,4 | 25 | 2029 | 2035 | 222 709 |  | 286 287 |  |
| 9 | Реконструкция котельной №3.1 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 9 | 5,3 | 2029 | 2044 | 54 601 |  | 63 876 |  |
| 10 | Строительство котельной №4.18 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 2,5 | 1 | 2029 | 2044 | 17 849 |  | 21 716 |  |
| 11 | Реконструкция котельной №5.2 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 73,9 | 23,6 | 2029 | 2044 | 180 919 |  | 220 116 |  |
| 12 | Реконструкция котельной №6.6 | Повышение энергетической эффективности, перевод на сжигание газового топлива | МВт | 0,49 | 0,1 | 2029 | 2044 | 2 498 |  | 3 420 |  |
| 13 | Реконструкция котельной №4.1 | Повышение энергетической эффективности, замена изношенного оборудования | МВт | 46,5 | 46,5 | 2029 | 2035 | 16 354 |  | 17 512 |  |
| Всего реконструкция котельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 816 759 |  | 2 311 458 |
| Всего строительство и реконструкция котельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 634 500 |  | 5 569 237 |

Таблица 3. Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Находкинского городского округа

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Наименование источника | Значение показателя |  |  |  |  | год начала |  | год окончания |  | Всего в ценах (2026 год) с НДС |  | Всего в год реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | до реализации мероприятия |  | после реализа- ции мероприя- тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей, не связанных с подключением новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 500 | повышение эффективности | котельная №3.4 | м | 0 |  | 400 |  | 2028 |  | 2041 |  | 55276,6 |  | 57487,6 |  |
| 2 | строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 перепод- ключение на котельную № 3.3. ду 250 | повышение эффективности | котельная №3.4 | м | 0 |  | 400 |  | 2028 |  | 2041 |  | 33354,9 |  | 34689,1 |  |
| 3 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 0 |  | 428 |  | 2028 |  | 2041 |  | 41763,0 |  | 45170,9 |  |
| 4 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 350 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 321 |  | 321 |  | 2028 |  | 2041 |  | 31321,5 |  | 33877,3 |  |
| 5 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 400 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 416 |  | 416 |  | 2028 |  | 2041 |  | 46680,3 |  | 50489,4 |  |
| 6 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 450 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 40 |  | 40 |  | 2028 |  | 2041 |  | 5115,6 |  | 5532,9 |  |
| 7 | строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 перепод- ключение котельной № 3.5 Ду 500 | повышение эффективности | котельная №4.13 | м | 0 |  | 700 |  | 2028 |  | 2041 |  | 96736,2 |  | 113167,7 |  |
| 8 | строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 400 | повышение эффективности | котельная №1.4 | м | 156 |  | 156 |  | 2028 |  | 2041 |  | 17503,2 |  | 18931,4 |  |
| 9 | строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 пере- подключение потребителей Ду 350 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 0 |  | 596 |  | 2028 |  | 2041 |  | 58157,2 |  | 62902,9 |  |
| 10 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 400 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 311 |  | 311 |  | 2028 |  | 2041 |  | 34897,3 |  | 37744,8 |  |
| 11 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 350 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 290 |  | 290 |  | 2028 |  | 2041 |  | 28296,5 |  | 30605,3 |  |
| 12 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной НЦРЗ Ду 300 | повышение эффективности | котельная НЦРЗ | м | 196 |  | 196 |  | 2028 |  | 2041 |  | 16456,4 |  | 17799,1 |  |
| 13 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 500 | повышение эффективности | котельная №2.8 | м | 621 |  | 621 |  | 2028 |  | 2041 |  | 85818,5 |  | 92821,4 |  |
| 14 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 450 | повышение эффективности | котельная №2.8 | м | 90 |  | 90 |  | 2028 |  | 2041 |  | 10096,7 |  | 10920,6 |  |
| 15 | строительство тепловых сетей от новой котельной, перепод- ключение потребителй котельной № 2.8 Ду 350 | повышение эффективности | котельная №2.8 | м | 162 |  | 162 |  | 2028 |  | 2041 |  | 15805,6 |  | 17095,3 |  |
| 16 | переподключение 1.6 на 1.3 | повышение эффективности | 1.3-1.6 | м | 1000 |  | 1000 |  | 2028 |  | 2041 |  | 177547,1 |  | 207704,9 |  |
| Всего строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  | 3603 |  |  |  |  |  |  |  | 754826,6 |  | 836940,8 |  |
| Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция тепловых сетей Ду500 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3653 |  | 3653 |  | 2028 |  | 2041 |  | 589399,5 |  | 687096,1 |  |
| 2 | реконструкция тепловых сетей Ду400 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3643 |  | 3643 |  | 2028 |  | 2041 |  | 500971,2 |  | 584009,9 |  |
| 3 | реконструкция тепловых сетей Ду350 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 821 |  | 821 |  | 2028 |  | 2041 |  | 98830,1 |  | 115211,0 |  |
| 4 | реконструкция тепловых сетей Ду300 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3388,4 |  | 3388,4 |  | 2028 |  | 2041 |  | 349179,4 |  | 407058,0 |  |
| 5 | реконструкция тепловых сетей Ду250 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3986,5 |  | 3986,5 |  | 2028 |  | 2041 |  | 388138,6 |  | 452474,4 |  |
| 6 | реконструкция тепловых сетей Ду200 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 7174,5 |  | 7174,5 |  | 2028 |  | 2041 |  | 584583,2 |  | 681481,5 |  |
| 7 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду160 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 9310 |  | 9310 |  | 2028 |  | 2041 |  | 730818,7 |  | 851956,9 |  |
| 8 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду140 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3873,5 |  | 3873,5 |  | 2028 |  | 2041 |  | 232730,0 |  | 271306,4 |  |
| 9 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду125 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 7699 |  | 7699 |  | 2028 |  | 2041 |  | 455868,4 |  | 531431,2 |  |
| 10 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду90 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 3043 |  | 3043 |  | 2028 |  | 2041 |  | 121953,6 |  | 142167,7 |  |
| 11 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду75 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 2015,5 |  | 2015,5 |  | 2028 |  | 2041 |  | 73181,1 |  | 85311,2 |  |
| 12 | реконструкция тепловых сетей изопрофлекс Ду63 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 1532,5 |  | 1532,5 |  | 2028 |  | 2041 |  | 46997,7 |  | 54787,4 |  |
| 13 | реконструкция ТС Ду180 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 1871,5 |  | 1871,5 |  | 2028 |  | 2041 |  | 130530,7 |  | 152167,1 |  |
| 14 | реконструкция ТС Ду219 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 14049 |  | 14049 |  | 2028 |  | 2041 |  | 1144722,2 |  | 1334466,2 |  |
| 15 | реконструкция ТС Ду275 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 7961,5 |  | 7961,5 |  | 2028 |  | 2041 |  | 775156,8 |  | 903644,4 |  |
| 16 | реконструкция ТС Ду325 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 11481,5 |  | 11481,5 |  | 2028 |  | 2041 |  | 1183185,0 |  | 1379303,9 |  |
| 17 | реконструкция ТС Ду350 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 1031,4 |  | 1031,4 |  | 2028 |  | 2041 |  | 124156,9 |  | 144736,5 |  |
| 18 | реконструкция ТС Ду400 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 1511 |  | 1511 |  | 2028 |  | 2041 |  | 236424,8 |  | 275614,4 |  |
| 19 | реконструкция ТС Ду500 мм | замена изношенных сетей | Находка | м | 1225 |  | 1225 |  | 2028 |  | 2041 |  | 197649,4 |  | 230411,1 |  |
| 20 | реконструкция ТС Ду32 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 2191,5 |  | 2191,5 |  | 2028 |  | 2041 |  | 57361,6 |  | 66868,8 |  |
| 21 | реконструкция ТС Ду50 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 13562,1 |  | 13562,1 |  | 2028 |  | 2041 |  | 354981,1 |  | 413821,2 |  |
| 22 | реконструкция ТС Ду75 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 13869 |  | 13869 |  | 2028 |  | 2041 |  | 503571,3 |  | 587040,6 |  |
| 23 | реконструкция ТС Ду90 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 18866 |  | 18866 |  | 2028 |  | 2041 |  | 756086,0 |  | 881412,1 |  |
| 24 | реконструкция ТС Ду100 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 20823 |  | 20823 |  | 2028 |  | 2041 |  | 1025115,6 |  | 1195033,9 |  |
| 25 | реконструкция ТС Ду125 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 2447 |  | 2447 |  | 2028 |  | 2041 |  | 144890,1 |  | 168907,0 |  |
| 26 | реконструкция ТС Ду140 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 12428 |  | 12428 |  | 2028 |  | 2041 |  | 839941,4 |  | 979167,1 |  |
| 27 | реконструкция ТС Ду160 мм изопрофлекс | замена изношенных сетей | Находка | м | 20781,5 |  | 20781,5 |  | 2028 |  | 2041 |  | 1631312,4 |  | 1901711,3 |  |
| 28 | реконструкция сетей второго контура от котельных 2.3; 2.8; НСРЗ; 2.1 | замена изношенных сетей | Находка | м | 18768 |  | 18768 |  | 2028 |  | 2041 |  | 670952,2 |  | 704768,4 |  |
| 29 | Замена трубопровода котельной БМК | замена изношенных сетей | Находка | м | 2068 |  | 2068 |  | 2028 |  | 2041 |  | 170331,4 |  | 197251,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 215074,9 |  |  |  |  |  | 14119020,4 |  | 16380616,8 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14873846,9 |  | 17217557,6 |  |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В инвестиционной программе КГУП «Примтеплоэнерго» на 2018-2028г утвержденной с внесенными изменениями Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Приказом19-196/2 от 26.11.2019г мероприятия принятые в настоящей Схеме отсутствуют. В указанном документе инвестиции на реконструкцию котельных Находкинского городского округа с целью перевода на топливо «природный газ» предусмотрено только на котельных №3.6; №1.5; №5.2.

В связи с чем для реализации мероприятий мастер плана необходимо привлечение бюджетных инвестиций, и/или частного лица по средствам заключения концессионного соглашения.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Таблица 3. Оценка эффективности инвестиций

| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм-я | 12,50% |
| NPV | тыс. руб. | 185 415 |
| IRR | % | 4,53% |
| Период окупаемости | лет | 13 |
| Дисконтированный период окупаемости | лет | 26 |
| Ставка дисконтирования | % | 4,23% |
| Срок Кредита Фонда | лет | 23 |
| Совокупные инвестиции | тыс. руб. с НДС | 23 824 990 |
| Совокупные инвестиции | тыс. руб. без НДС | 19 854 159 |
| Структура финансирования ИП |  | 21 067 384 |
| Плата Концедента | тыс. руб. без НДС | 0 |
| Займ | тыс. руб. без НДС | 9 116 540 |
| в т.ч. Акционерный | тыс. руб. без НДС | 2 277 072 |
| в т.ч. Бюджетный кредит Фонда | тыс. руб. без НДС | 6 839 468 |
| Прибыль (нормативная) | тыс. руб. без НДС | 1 125 204 |
| Амортизация | тыс. руб. без НДС | 9 612 415 |
| Состав ИП |  | 21 067 384 |
| Сети | тыс. руб. без НДС | 15 918 313 |
| Котельная | тыс. руб. без НДС | 5 149 071 |
| Выручка из PL | тыс. руб. без НДС | 109 721 016 |
| Бюджетные доходы | тыс. руб. | 17 091 819 |
| Налог на имущество (+) | тыс. руб. | 4 343 606 |
| Наименование показателя | Ед.изм-я | 12,50% |
| Налог на прибыль (рег. Часть 18%) (+) | тыс. руб. | 1 835 067 |
| НДФЛ | тыс. руб. | 3 151 098 |
| Остаточная стоимость имущества | тыс. руб. | 7 728 799 |
| Аренда ЗУ | тыс. руб. | 33 251 |
| Бюджетные расходы | тыс. руб. | -56 137 164 |
| Субсидия (4%) | тыс. руб. | -56 137 164 |
| Коэф БЭ |  | 0,3 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

В связи с тем, что срок газификации источников тепловой энергии не определен,  расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения не выполнен.  Расчет ценовых (тарифных) последствий необходимо выполнить при последующей актуализации Схемы теплоснабжения Находкинского городского округа.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Расчет стоимости строительства и реконструкции объектов теплоснабжения выполнен по актуальным сборникам «Укрупненные нормативы цены строительства»,