СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том 1. Глава 13. Индикаторы развития системы теплоснабжения

Оглавление

Глава 13	Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования Находкинского городского округа.	3

13.1.  Индикаторы развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 154.	3

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования Находкинского городского округа.

- 13.1.  Индикаторы развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 154.

Таблица 1. Индикаторы развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 154

| № пп | Наименование показателя | Ед.изм | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 Находкинский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными | т.у.т./Гкал | 0,286 | 0,286 | 0,211 | 0,208 | 0,204 | 0,198 | 0,195 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 1,25 | 1,25 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,05 | 1,04 |
| 3 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 381 | 381 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения | % | 71 | 71 | 69,4 | 65,2 | 58,6 | 43,6 | 39,8 |
| 5 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,15 |
| 6 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  | 1,08 | 1,01 | 1,01 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,13 |
| ЕТО 2 ООО "БМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными | т.у.т./Гкал | 0,196 | 0,197 | 0,198 | 0,196 | 0,197 | 0,157 | 0,157 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,05 |
| 3 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения | % | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 71 | 47 | 50 |
| 5 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ЕТО №3 АО «Находкинский МТП». В зоне действия котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными | т.у.т./Гкал | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,157 | 0,157 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 | 213,1 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения | % | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 42 | 50 |
| 5 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |