СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том 1. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 16	3

16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения Находкинского городского округа.	3

16.2	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.	4

16.3	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	6

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения Находкинского городского округа.

Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, предлагаемые Схемой теплоснабжения Находкинского городского округа на период до 2041 года (разработка на 2026 год):

- Реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8), на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6;

- Строительство новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4;

- Строительство новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8;

- Котельная 3.3 - на первом этапе: реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях выработки тепловой энергии для отопления зданий жилого и социального назначения;

- Реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа, на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар»; котельная №3.5 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения.

- Строительство новой котельной № 4.1 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

- Строительство новой котельной № 4.17 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной

- Строительство газовой котельной взамен существующей угольной №5.1 п. Врангель строительство котельной работающей на газовом топливе взамен угольной котельной №5.4 п. Врангель.

- Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14 Котельная №6.2.1 п. Южноморской

- Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.2.2 (от котельной 6,2) ул. Набережная 8

- Строительство газовой котельной, переподключение объектов отапливаемых котельной АО «НМТП»

- Реконструкция котельной №1.1 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №1.5 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №2.1 в существующих границах участка, переподключение мощности котельной №2.2, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №2.3 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №3.1 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №4.8 в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа

- Реконструкция котельной №4.18 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопров одного газа

- Реконструкция котельной №5.2 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа)

- Реконструкция котельной №6.6 в существующих границах участка, при этом ко- тельная переводится на сжигание трубопроводного газа

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

- Строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 переподключение на котельную № 3.3. ду 500

- Строительство тепловых сетей от котельной № 3.4 переподключение на котельную № 3.3. ду 250

- Строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 переподключение котельной № 3.5 Ду 350

- Строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 переподключение котельной № 3.5 Ду 350

- Строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 переподключение котельной № 3.5 Ду 400

- Строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 переподключение котельной № 3.5 Ду 450

- Строительство тепловых сетей от котельной № 4.13 переподключение котельной № 3.5 Ду 500

- Строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 переподключение потребителей Ду 400

- Строительство тепловых сетей от новой котельной №1.4 переподключение потребителей Ду 350

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной НЦРЗ Ду 400

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной НЦРЗ Ду 350

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной НЦРЗ Ду 300

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной № 2.8 Ду 500

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной № 2.8 Ду 450

- Строительство тепловых сетей от новой котельной, переподключение потребителей котельной № 2.8 Ду 350

- Переподключение 1.6 на 1.3

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения на территории Находкинского городского округа не применяется. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются.